1 Stück

Regenwasser – Speichersystem

Anlage für unterirdischen Einbau

Zur Speicherung, Rückhaltung und Versickerung von Regenwasser

· Speichersystem 
0,0
m3 Nennvolumen angeordnet in:

· 0 
Reihen mit 
0
Kammerelementen Infiltrator Typ SC 740

· (insgesamt
0
Kammern), aus PP, spitzgegossen
Kammermaß: (L x B x H): 217 x 85 x 41 cm
Speichervolumen pro Kammer: 1.300 l
Gewicht einer Kammer: ca. 35 kg
bei vorschriftsmäßigem Einbau und Einhaltung der entsprechenden
Mindestüberdeckung befahrbar bis SLW 60

· Systemmaße: ca. L 
0,00 
x B
0,00
x H
0,00 
m unbeböscht
bei Splittüberdeckung von 15 cm und Splittauflager von 15 cm
(Die Höhe des Splittauflagers variiert mit der Tragfähigkeit des Bodens.
Ebenso müssen die Höhen des Auflagers und der Überdeckung 
bei Verwendung von Kies angepasst werden.)

· Die zusätzlich erforderliche Überdeckung zur Herstellung der
Befahrbarkeit und der weitere Aufbau der Überdeckung richten 
sich nach den bauseitigen Erfordernissen.

Sicherheitshinweis:

Für die Befahrung (auch die vorübergehende) mit Schwerlastverkehr ist eine befestigte Fahrbahn erforderlich. Die Versickerungsanlage hat nicht die Aufgabe, wie ein Straßenfundament den dynamischen Belastungen Stand zu halten. Die Anlage stellt nur das ehemals vorhandene Erdreich wieder her. Durch den A. N. ist daher das Straßenfundament erforderlichenfalls vorzusehen.

Bemessungsgrundlagen:

Reduzierte Entwässerungsfläche:
0,00
m2
Bemessungs-Regenspende:
0,00 
l/sha

Bemessungsregendauer:
0
min

Bodenkennwert:
kf = 
0,00 x 10 0
Regenhäufigkeit: n = 0,0

Zu erbringende Lieferungen und Leistungen:

· 
0
Versickerungskammern Typ Infiltrator SC 740

· 
0
Endplatten für Versickerungskammer Infiltrator SC 740

· 
0
Wartungskamine Länge
0 
mm, DN 100 mit T-Stück DN 100 für bauseitige Belüftungsleitung

· Anzahl der Zuleitungen 
0 
Stück

·  
0
Straßenkappen DIN 4056 D = 190 mm, Höhe 270 mm zum Abschluss der Wartungskamine

· Zeichnung mit Anordnung der Versickerungskammern mit Anschlussmöglichkeit für den / die Zulauf / Zuläufe

· Sämtliche Tiefbauarbeiten, insbesondere:

· Einbau der Versickerungskammern und Wartungskamine

· Einbau der Wartungsabdeckungen passend zum Belag des Bodens

· Lieferung und Einbau des Entlüftungsleitungen KG DN 100, falls die Belüftungskamine nicht in der Fläche über der Anlage enden können (z. B. wegen Befahrbarkeit). Der Austrittsort der Belüftungsleitung muss in Abhängigkeit der örtlichen Erfordernisse durch den A. N. festgelegt oder gemäß der Vorgabe durch die Bauleitung hergestellt werden. Die Belüftungsleitungen müssen stetig steigend verlegt werden.

· Schriftlicher Nachweis der Proctordichte in der Sohle und der Systemabdeckung der Versickerungsanlage. Ausführung gem. ATV 127 Kap. 4.2. und weitergeltenden Vorschriften wie z. B. ZTVE-Stb.94. 
Wechselhafte Planumseigenschaften sind bei der Nachweismethode durch den A.N. zu berücksichtigen.

· Lieferung und Einbau der Zuleitung

· Lieferung und Einbau von ca. 
0
m3 Splitt 16/32 alt. 20/40 mm

· Lieferung und Einbau von ca. 
0
m2 Geotextil
Typ V-Tex PP weiß GRK 5 Fabr. Tensar oder gleichwertig
(Hinweiß: Bei der Quadratmeterangabe ist Verschnitt nicht berücksichtigt.)

Liefernachweis:

EUROFILTRATOR e.K.

Klosterstr. 13

45711 Datteln

Tel.: 02363 / 36641-0

Fax.: 02363 / 366418

Seite 2

